ГКУ ПК  « УГПС   Пермского края»

ПОЖАРНАЯ   ЧАСТЬ  № 133

Пермский край, Пермский район,

п.Кондратово , ул.Камская д.12 б

(тел/факс:296-51-01,эл.почта: pch133.perm@mail.ru)

Начальник части: Мецгер  Елена  Юрьевна

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА  СООБЩАЕТ:

# ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Печь или камин с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом - источник СО (угарного газа). СО часто называют«бесшумным убийцей». Ежегодно сотни людей умирают от последствий отравления угарным газом . Избежать беды можно, соблюдая определенные правила.

ВАЖНО:

•	очищайте дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца;

•	немедленно заделывайте раствором глины с песком, появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины;

•	побелите наружные стены дымовых труб на чердаке, чтобы легче было заметить трещины и щели;

•	прибейте металлический лист размером не менее 0,5-0,7 метра на деревянном полу перед топочной дверцей печи, чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих углей;

•	топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и углей на пол;

•	не допускайте перекаливания печей

•	(нельзя допускать эксплуатацию печей, не имеющих противопожарных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений);

•	не разжигайте дрова в печи и камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;

•	не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям;

•	не оставляйте перед топками печей и каминами дрова, бумагу и другие сгораемые мате- риалы. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 0,5 метра от печей;

•	установите защитный экран рядом с камином и не размещайте над ним зеркала;

•	прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас!

•	не выбрасывайте горящую золу, шлак и уголь возле строений и у заборов;

•	никогда не используйте духовку и газовую плиту в качестве основных или дополнительных обогревательных приборов

•	(это может привести к выделению угарного газа, который при определённых уровнях концентрации может вызвать отравление и, возможно, смерть);

•	не отогревайте замёрзшие отопительные и водопроводные трубы открытым пламенем;

•	не бросайте в огонь отходы! Они могут выделять ядовитые вещества.

•	Печь - не мусоросжигательный завод!

К СВЕДЕНИЮ:

Самая большая русская печка в мире находится в Калужской области. Ее высота 11 метров, длина - 9 метров, а ширина - 6 метров.

Инспектор по ОД 133-ПЧ  Царькова О.В..